| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Лайт М исполнения ЭРСВ-4х8Ф В (ВР) со степенью защиты IP68
с межповерочным интервалом 6 лет (сертификат утверждения типа СИ №85267-22)

Комплект однотипных приборов:

| исполнение | без индикатора |  |  | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:250 | 1: 500 |  |  |
| ЭРСВ- | 448Ф В |  | 478Ф В | фланцевое DN20-DN300 |
| количество, шт. |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 448Ф ВР |  | 478Ф ВР |  |
| количество, шт. |  |  |  |  |

| # DN: | # 20 |  | # 25 |  | # 32 |  | # 40 |  | # 50 |  | # 65 |  | # 80 |  | # 100 |  | # 150 |  | # 200 |  | # 300* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Длина единого кабеля связи и питания | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Кабель обязателен. Минимальная длина - 10 метров. 
Используется для подачи питания =24В, импульсного выхода и интерфейса RS-485.

Комплектация:

| источник вторичного питания (ИП), шт. |  |
| --- | --- |

Присоединительная арматура:

| DN трубопровода | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| адаптер USB RS232/485 (для настройки Взлет ЭР): шт. |  |
| --- | --- |

* - DN300 только с диапазоном 1:250;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |