| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург ул. Трефолева, 2БМ 8-800-333-888-7 mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявка № от «___»__________201   г.

Уровнемер ультразвуковой ВЗЛЕТ УР исполнения УР-2хх Ex (взрывозащищенное) для АЭС 4Н

| Наименование конечного заказчика |  |
| --- | --- |
| Ориентировочная дата поставки |  |
| Код KKS Общий |  |
| Код KKS уровнемера |  |
| Код KKS АС (акустическая система) |  |
| Код KKS ИВП-24.24 (источник вторичного питания) |  |
| Наименование Блока и Трубопровода АЭС по назначению |  |

## Комплект однотипных приборов:

| Исполнение УР- | одноканальное | двухканальное |
| --- | --- | --- |
|  | 211Ex | 221Ex |
| количество, 1 шт. |  |  |

## Комплектация:

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  |  |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |  |  |

| Источник вторичного питания, шт. ИВП-24.24 |  | Длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

Акустическая система АС

|  | Исполнение по стойкости | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с репером |  |  |  | с ТПС |  |  |  |
|  |  | до 50°С |  | до 100°С |  | до 50°С |  | до 100°С |  |
| канал 1 | базовое | АС-401-110Ex |  | АС-401-120Ex |  | АС-611-110Ex |  | АС-611-120Ex |  |
|  | бензомаслостойкое | АС-402-110Ex |  |  |  | АС-612-110Ex |  |  |  |
|  | агрессивостойкое* | АС-403-110Ex |  | ------ |  | АС-613-110Ex |  | ------- |  |
| канал 2 | базовое | АС-401-110Ex |  | АС-401-120Ex |  | АС-611-110Ex |  | АС-611-120Ex |  |
|  | бензомаслостойкое | АС-402-110Ex |  |  |  | АС-612-110Ex |  |  |  |
|  | агрессивостойкое* | АС-403-110Ex |  | ------ |  | АС-613-110Ex |  | -------- |  |

## Комплектация АС:

| Комплект кабелей связи для УР Ех: |  |  |  | - для АС-4хх Ех, м |  |  |  | канал 1 |  |  | канал 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - для АС-61х Ех, м |  |  |  | канал 1 |  |  | канал 2 |  |  |  |  |
| установочный патрубок, шт.: |  |  |  |  |
| переходный патрубок, шт.: | сталь Ст-20 |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |  |  |
| КМЧ для подвеса АС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Дополнительные устройства:

| АССВ-030 ** |  | Взлет СП ** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи |  | программный комплекс |  |

*     – исполнение АС-ХХ3-ХХХ и установочный патрубок к нему изготавливаются из нержавеющей стали;

**   – оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Наименование проектной организации, заполнившей исходные данные, и её адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий технолог |  |  |  |  |
| Отдел КИП |  |  |  |  |

(фамилия и подпись)			                 (телефон)