| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP67

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

|  | исполнение |  | - | 1 | - | 21 | - | 31 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», DN 10 |  | АФ-100 | фланцевый, DN 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», DN 15 |  | АФ-150 | фланцевый, DN 150 |  |
| АФ-020 | фланцевый, DN 20 |  | АФ-200 | фланцевый, DN 200 |  |
| АФ-025 | фланцевый, DN 25 |  | АФ-250 | фланцевый, DN 250 |  |
| АФ-032 | фланцевый, DN 32 |  | АФ-300 | фланцевый, DN 300 |  |
| АФ-040 | фланцевый, DN 40 |  | АФ-350 | фланцевый, DN 350 |  |
| АФ-050 | фланцевый, DN 50 |  | АФ-400 | фланцевый, DN 400 |  |
| АФ-065 | фланцевый, DN 65 |  | АФ-450 | фланцевый, DN 450 |  |
| АФ-080 | фланцевый, DN 80 |  | АФ-500 | фланцевый, DN 500 |  |

| Давление | -11 | 2,5 МПа |  | Направление потока/ погрешность |  | -71 | однонаправленное /0,35% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | 4.0 МПа1 |  |  |  | -72 | реверсивное/0,35% |  |
| Стандарт фланцев | -21 | ГОСТ 33259, нержав.сталь | Х |  |  | -73 | однонаправленное /0,5% |  |
| Защитные кольца | -31 | нержавеющая сталь | Х |  |  | -74 | реверсивное/0,5% |  |
| Материал электродов | -41 | тантал |  |  |  | -75 | однонаправленное /1% |  |
|  | -42 | титан |  |  |  | -76 | реверсивное/1% |  |
| Поворот индикатора:2 | -51 | без поворота |  | Интерфейс |  | -81 | стандартная. комплектация.3 |  |
|  | -52 | на 900 по часовой стрелке |  |  |  | -82 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
| Поворот электронного блока:2 | -61 | без поворота |  |  |  | -83 | станд. + ETHERNET |  |
|  | -62 | на 900 по часовой стрелке |  |  |  | -84 | станд. + HART |  |
|  | -63 | на 1800 по часовой стрелке |  | Имитационная поверка | DN10-DN300 | -И1 | нет имитационной поверки |  |
|  | -64 | на 2700 по часовой стрелке |  |  | DN10-DN500 | -И2 | есть имитационная поверка |  |

1 – давление 4 МПа только для расходомеров от DN10 до DN150;
2 – поворот индикатора и электронного блока – только для интегрального исполнения. 
3 – стандартный набор интерфейсов: токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; 
4 – кабель связи измерителя с вычислителем только для раздельного исполнения;

| Исполнение расходомера: интегральное |  | раздельное |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитное покрытие Halar для агрессивной внешней среды: |  |  |  |

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  |  | кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м4 |  |  |  |  |  |  | х |  |
| теплоизоляционный чехол для БЭ: с обогревающим кабелем шт. |  |  |  |  |  |  | без обогревающего кабеля шт. |  |  |  |  |
| Источник питания ИВП 30.24 (220/=24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.. |
| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |  |  |  | крепеж из Ст20 |  |  |  |  |
|  | нержавеющая сталь |  |  |  |  | крепеж из нержавеющей стали |  |  |  |  |

| DN трубопровода | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |