| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Адаптеры сигналов ВЗЛЕТ АС

| исполнение | адаптер cотовой связи АССВ-030 | адаптер cотовой связи АССВ-030 2.0 | адаптер сотовой связи АССВ-031 ПР* | адаптер сети Ethernet АСЕВ -040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт |  |  |  |  |

*  Для применения в составе АСКУТЭ ООО «Петербургтеплоэнерго»;

| Источники питания: | 15.24, шт. |  | 30.24, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Комплектация АССВ-030, -030 2.0, -031 ПР:

| внешняя антенна с кабелем |  | Кабели: | №15 (для настройки и подключения через RS-232) |  | №16 (ПК - GSM модем) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| модуль бесперебойного питания для АССВ-030, -031 ПР шт. |  |
| --- | --- |

| исполнение | считыватель архивных данных АСДВ -020 | адаптер сигналов USB-RS-232/RS-485 | адаптер USB-WMBus | адаптер сигналов USB-ЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт |  |  |  |  |

Адаптер сигналов

исполнения ВЗЛЕТ АТВ-3

| Комплект однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

Основная комплектация ВЗЛЕТ АТВ-3:

| диапазон выходного тока АТВ-3 | 0-5 мА |  |  | 0-20 мА |  |  |  | 4-20 мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон входных частот (от 0,001 до 10 000Гц) |  | минимум |  |  |  | максимум |  |  |  |  |  |
| источник электропитания: | 15.24 шт, |  |  |  |  | 30.24 шт, |  |  |  |  |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |