| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ СК 2.0

| Количество комплектов однотипных приборов: | количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |

Номинальный диаметр расходомера:

| DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Динамический диапазон расходомера / погрешность измерений:

| СК-4331: 1:150 / δ=±2% |  | СК-4031: 1:500 / δ=±(0,5-5) % |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Реверсивный |  |
| --- | --- |

| Наличие выносного индикатора ИВК-СК: | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дополнительная комплектация ИВК-СК*: | Модуль Ethernet |  |
| --- | --- | --- |

* - в базовую комплектацию входит RS-485, RS-232, импульсный выход

| источник вторичного питания ~220/=24 B, шт.: 15.24 |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Длина кабеля связи и питания | 6м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 60м | 70м | 80м | 90м | 100м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Присоединительная арматура:

| КМЧ №1 (безнапорные трубопроводы) | КМЧ №4 (для труб НПВХ) |
| --- | --- |

| габаритный имитатор: Ст20 |  |
| --- | --- |

Дополнительные услуги:

| Проектирование |  | Монтаж |  | Шеф-монтаж |  | Пусконаладочные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ФИО, должность) |  |  |  | (подпись) |
| Тел. |  | e-mail: |  |  |