|  | 1303 | www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик ультразвуковой «Взлет МР» исполнение УРСВ-311 - ИГС

степень защиты IP67

| Количество комплектов однотипных приборов УРСВ-311 IP67* шт. |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, %; объемная доля газа, %. |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Диапазон температур измеряемой жидкости: | 0 -130°С |  |
| --- | --- | --- |

| Питание*: | от сети =24В |  | батарея 3,6В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Номинальный диаметр расходомера:

| DN32 |  | DN40 |  | DN50 |  | DN65 |  | DN80 |  | DN100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN125 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  |  |  |

Модуль выходного интерфейса (не более 1 модуля на прибор):

| модуль RS-485 |  | модуль WM-Bus |  | модуль M-Bus |  | модуль RF LoRa 868 МГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| источник вторичного питания 220 х 24 В: | 15.24 шт. |  | 30.24 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| кабель питания**, м. |  | кабель связи**, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |

**- ограничения на длину кабелей для различных интерфейсов описаны в руководстве по эксплуатации на расходомер В12.00-00.00 РЭ.

| адаптер сигналов: | USB - ЭР шт. |  | USB - RS-232/RS-485 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| комплект монтажный; (Фланцы, прокладки (ВАТИ-22), комплект крепежа). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сертификат Морского регистра РМРС |  |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |