| ### Город |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Опросный лист заказчика на шкафы электроуправления

(низковольтные комплексные устройства напряжением до 1000 В (НКУ))

| Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1. Тип шкафа |  |
| ШПК – шкаф питания и коммутации узла учета расхода жидкости или тепловой энергии (в примечании прописать состав узла учета) |
| ШАТП – шкаф управления автоматизированным тепловым пунктом |
| ШСО – шкаф управления системой отопления |
| ШГВС – шкаф управления системой горячего водоснабжения |
| ШСВ – шкаф управления системой вентиляции |
| ШСПД – шкаф управления станцией повышения давления |
| ШД – шкаф диспетчеризации |
| ШУ – шкаф управления |
| ШАВР – шкаф автоматического ввода резерва |
| ШС – шкаф силовой |
| 2. Тип контроллера: | 3. Тип датчика температуры: |
| Регулятор отопления РО-2М | Pt100 |
| Другое. | Pt500 |
|  | Другое. |
| 4. Канал диспетчеризации | 5. Исполнение шкафа |
| GPRS/GSM | Общепромышленное |
| Ethernet | Уличное1) |
| Modbus (RS-485) | Взрывозащищенное2) |
| Другое. |  |
| 5. Степень защиты корпуса шкафа | 6. Тип кабельного ввода |
| IP54 (стандартно) | Сальниковый ввод (стандартно) |
| IP; (указать необходимый). | Другое. |
| 7. Освещение шкафа |  |
| Да |  |
| Нет |  |
| Контур отопления |  |
| 1. Насосы циркуляции |  |
| Модель:. | Способ пуска: |
| Количество:; шт.. | Частотное регулирование |
| Основной/резервный; /. | Прямой пуск |
| Сила тока:; А. | Устройство плавного пуска |
| Напряжение питания:; 230 В; 400 В. |  |
| Защита от сухого хода; да; нет. |  |
| Модель:. |  |

| 2. Электропривод регулирующего клапана |  |
| --- | --- |
| Модель:. | Способ управления:. |
| Напряжение питания:; 24 В; 230 В. | Аналоговый |
| 400 В. | Дискретный |
| 3. Насос подпитки |  |
| Модель:. | Способ пуска: |
| Количество:; шт.. | Частотное регулирование |
| Основной/резервный; /. | Прямой пуск |
| Сила тока:; А. | Устройство плавного пуска |
| Напряжение питания:; 230 В; 400 В. |  |
| Защита от сухого хода; да; нет. |  |
| Модель:. |  |
| 4. Клапан на линии подпитки |  |
| Да | Модель привода/клапана: |
| Нет |  |
| Количество | Управляющее напряжение:; 24 В; 230 В. |
| Контур ГВС |  |
| 1. Насосы циркуляции |  |
| Модель:. | Способ пуска: |
| Количество:; шт.. | Частотное регулирование |
| Основной/резервный; /. | Прямой пуск |
| Сила тока:; А. | Устройство плавного пуска |
| Напряжение питания:; 230 В; 400 В. |  |
| Защита от сухого хода; да; нет. |  |
| Модель:. |  |
| 2. Электропривод регулирующего клапана |  |
| Модель:. | Способ управления:. |
| Напряжение питания:; 24 В; 230 В. | Аналоговый |
| 400 В. | Дискретный |
| Контур вентиляции |  |
| 1. Насосы циркуляции |  |
| Модель:. | Способ пуска: |
| Количество:; шт.. | Частотное регулирование |
| Основной/резервный; /. | Прямой пуск |
| Сила тока:; А. | Устройство плавного пуска |
| Напряжение питания:; 230 В; 400 В. |  |
| Защита от сухого хода; да; нет. |  |
| Модель:. |  |
| 2. Электропривод регулирующего клапана |  |
| Модель:. | Способ управления:. |
| Напряжение питания:; 24 В; 230 В. | Аналоговый |
| 400 В. | Дискретный |
| 3. Насос подпитки |  |
| Модель:. | Способ пуска: |
| Количество:; шт.. | Частотное регулирование |
| Основной/резервный; /. | Прямой пуск |
| Сила тока:; А. | Устройство плавного пуска |
| Напряжение питания:; 230 В; 400 В. |  |
| Защита от сухого хода; да; нет. |  |
| Модель:. |  |

| 4. Клапан на линии подпитки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да | Модель клапана/привода: |  |
| Нет |  |
| Количество | Управляющее напряжение:; 24 В; 230 В. |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1. ПЛК. |
| РО-2М | Другое. |
| 2. Тепловычислитель. |
| ТСРВ-027 | ТСРВ-042 |
| ТСРВ-043 | Другое. |
| 3. Термопреобразователь сопротивления в комплекте с гильзой; Да; Нет. |
| НСХ. | Длина погружной части; мм. |
| 5. Силовой кабель; м. |
| 6. Сигнальный кабель; м. |
| 7. Металлорукав; м. |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |