| Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

| ИНН\наименование конечного заказчика/регион/объект |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа |  |

Специализированные ультразвуковые расходомеры-счетчики для систем поддержания пластового давления «Взлет МР» исполнения

УРСВ-ППД-Ex

Комплект однотипных приборов:

| Типоразмер | DN расходомера/подводящего трубопровода, (измеряемый расход, м3/час) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32/50 | 50/100 | 100/100 |
| (Диап. изм м3/ч) | (0,35-34,8) | (0,85-84,9) | (3,4-339,6) |
| Количество, шт. |  |  |  |

| УРСВ–ППД–Ex– | 222 | – | 10 | – | 22 | – | 31 | – | 4_ | – | 5_ | – | 6_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнение расходомера:

| Исполнение расходомера |  | Ex-222 | Взрывозащищённое, без индикатора | х | Источник вторичного питания =24B |  |  | 40 | Нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | ИВП-24.24 |  |  |
| Токовый выход пассивный |  | 10 | Нет | х | Присоединительная арматура* |  |  | 50 | Нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Фланцы, шпильки, гайки |  |  |
| Импульсный выход |  | 22 | Пассивный | х | Габаритный имитатор |  |  | 60 | Нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | Да |  |  |
| Направление потока |  | 31 | Реверсивное | х |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ответные фланцы к расходомеру 32/50 для установки на трубопровод DN80 |  |  |  |  |  | Доп. комплект прокладок (уплот. кольца) |  |  |  |  |

Дополнительные устройства:

| Длина кабеля питания ИВП – УРСВ-ППД-Ex 20,5 м |  | м | ИВП-24.24 |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительное оборудование:

| адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт. |  | теплоизоляционный чехол для БИ с обогревающим кабелем, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |