ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КОРИОЛИСОВОГО РАСХОДОМЕРА AFLOWT СЕРИИ CM

*- поля, обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Контактное лицо *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс *: |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Адрес *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Опросный лист № |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  | Количество *: |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фазовое состояние *: |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |
| Состав (если смесь): |  | Место для ввода текста. |  |  |  | Концентрация (если раствор): Место для ввода текста.% |  |  |  |  |  |  |  | Наличие газа (если жидкость): Место для ввода текста. % |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ агрессивная; ☐ склонность к налипаниям |  |  |  |  |  | ☐ абразивная среда: до данные % твердых частиц; размер частиц до данные мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: | Мин |  | данные |  | Норм |  | данные |  |  | Макс |  | данные | Выберите элемент |  | Допустимая потеря давления на расходомере при: |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды *: | Мин |  | данные |  | Норм |  | данные |  |  | Макс |  | данные | Выберите элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды *: | Мин |  | данные |  | Норм |  | данные |  |  | Макс |  | данные | °С |  | - ном. расходе |  | данные |  |  | кгс/см2 |  |
| Плотность*: | Мин |  | данные |  | Норм |  | данные |  |  | Макс |  | данные | Выберите элемент |  | - макс. расходе |  | данные |  |  | кгс/см2 |  |
| Вязкость *: | Мин |  | данные |  | Норм |  | данные |  |  | Макс |  | данные | Выберите элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр трубопровода *: данные мм. |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: данные мм. |  |  |  |  |  |  | Материал *: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Стандарт фланцев: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения (не более): Массового расхода* - данные% Плотности – данные кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: отданныедоданные°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питание расходомера: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер кабельных вводов: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащита: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: ☐ интегральный; ☐ удаленный кабелем данные метров (макс. 100 метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: ☐ 4-20 мА, импульсный , RS485; ☐ 4-20 мА, HART Иное: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные возможности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ЖК-индикатор с элементами управления ☐ Измерение плотности ☐ Выход 4-20 мА для плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ термочехол ☐ ответные фланцы; ☐ ответные фланцы с коническими переходами (при необходимости сужения трубопровода); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |